## Potable_Puntos
Punto | Turb_NTU_min | Turb_NTU_max | Turb_NTU_mean | Turb_NTU_std | Color_PtCo_min | Color_PtCo_max | Color_PtCo_mean | Color_PtCo_std | Coli_tot_NMP100mL_min | Coli_tot_NMP100mL_max | Coli_tot_NMP100mL_mean | Coli_tot_NMP100mL_std | Coli_fec_NMP100mL_min | Coli_fec_NMP100mL_max | Coli_fec_NMP100mL_mean | Coli_fec_NMP100mL_std | Caudal_Ls_min | Caudal_Ls_max | Caudal_Ls_mean | Caudal_Ls_std | Precip_mm_d_min | Precip_mm_d_max | Precip_mm_d_mean | Precip_mm_d_std
P3 | 0.12 | 1.5 | 0.775 | 0.515 | 2 | 10.3 | 5.55 | 3.104 | 1 | 9 | 3.75 | 3.112 | 0 | 2 | 1 | 0.707 | 46.8 | 60 | 52.4 | 5.512 | 3.3 | 24.6 | 15.25 | 7.678
P4 | 1.73 | 3 | 2.332 | 0.555 | 7.3 | 14.6 | 9.925 | 2.999 | 20 | 27 | 23.5 | 2.5 | 2 | 5 | 4 | 1.225 | 13.2 | 20 | 17.95 | 2.758 | 6.3 | 24.7 | 16.525 | 7.892

## Residual_Puntos
Punto | Turb_NTU_min | Turb_NTU_max | Turb_NTU_mean | Turb_NTU_std | Color_PtCo_min | Color_PtCo_max | Color_PtCo_mean | Color_PtCo_std | Coli_tot_NMP100mL_min | Coli_tot_NMP100mL_max | Coli_tot_NMP100mL_mean | Coli_tot_NMP100mL_std | Coli_fec_NMP100mL_min | Coli_fec_NMP100mL_max | Coli_fec_NMP100mL_mean | Coli_fec_NMP100mL_std | Caudal_Ls_min | Caudal_Ls_max | Caudal_Ls_mean | Caudal_Ls_std | Precip_mm_d_min | Precip_mm_d_max | Precip_mm_d_mean | Precip_mm_d_std
P5 | 49.25 | 69.56 | 62.575 | 8.192 | 86.9 | 99 | 93.5 | 4.433 | 734721 | 1503494 | 1076578.75 | 277641.043 | 324227 | 687684 | 494339.5 | 129824.508 | 28.3 | 38.9 | 34.125 | 3.921 | 7.3 | 22.4 | 13.075 | 5.941
P6 | 76.45 | 105.98 | 88.36 | 10.88 | 103.5 | 123.5 | 114.225 | 8.052 | 693227 | 1063298 | 955644.25 | 152647.907 | 430257 | 586382 | 503039 | 55702.711 | 37.4 | 56.7 | 44.925 | 8.005 | 2.9 | 37.6 | 16.4 | 13.038
P7 | 49.13 | 67.31 | 56.285 | 6.817 | 14.2 | 74.6 | 53.425 | 23.238 | 18220 | 227506 | 120342.75 | 84931.828 | 19893 | 150352 | 107329.25 | 53194.013 | 22.3 | 47.8 | 30.875 | 9.936 | 2.7 | 25.3 | 16.675 | 8.538

## Rio_Puntos
Punto | Turb_NTU_min | Turb_NTU_max | Turb_NTU_mean | Turb_NTU_std | Color_PtCo_min | Color_PtCo_max | Color_PtCo_mean | Color_PtCo_std | Coli_tot_NMP100mL_min | Coli_tot_NMP100mL_max | Coli_tot_NMP100mL_mean | Coli_tot_NMP100mL_std | Coli_fec_NMP100mL_min | Coli_fec_NMP100mL_max | Coli_fec_NMP100mL_mean | Coli_fec_NMP100mL_std | Caudal_Ls_min | Caudal_Ls_max | Caudal_Ls_mean | Caudal_Ls_std | Precip_mm_d_min | Precip_mm_d_max | Precip_mm_d_mean | Precip_mm_d_std
P1 | 2.15 | 9.85 | 7.012 | 2.907 | 13.5 | 25.6 | 19.9 | 4.369 | 224 | 1277 | 894 | 399.009 | 252 | 1395 | 617.75 | 456.989 | 132.7 | 172.5 | 154.525 | 14.263 | 3.2 | 32.7 | 19.2 | 12.016
P2 | 2.82 | 10.13 | 5.74 | 3.058 | 12.8 | 24 | 20.325 | 4.403 | 3866 | 6299 | 4981.75 | 900.937 | 1764 | 2517 | 2251 | 306.536 | 169.6 | 192 | 176.575 | 9.142 | 1.1 | 26.1 | 15.625 | 9.853
P8 | 3.2 | 9.18 | 6.355 | 2.167 | 14.8 | 21 | 17.725 | 2.457 | 4162 | 5054 | 4641 | 349.541 | 1644 | 3163 | 2238.25 | 562.964 | 150.2 | 211.5 | 177.075 | 23.173 | 1.2 | 30.6 | 15.925 | 13.622

## Potable_PP3
Campaña | Turb_NTU | Color_PtCo | Coli_tot_NMP100mL | Coli_fec_NMP100mL | Caudal_Ls | Precip_mm_d
C1 | 1.5 | 6.1 | 9 | 2 | 46.8 | 17.6
C2 | 0.12 | 2 | 3 | 1 | 60 | 24.6
C3 | 0.51 | 3.8 | 1 | 0 | 55.3 | 3.3
C4 | 0.97 | 10.3 | 2 | 1 | 47.5 | 15.5

## Potable_PP4
Campaña | Turb_NTU | Color_PtCo | Coli_tot_NMP100mL | Coli_fec_NMP100mL | Caudal_Ls | Precip_mm_d
C1 | 3 | 7.3 | 24 | 5 | 19.2 | 24.7
C2 | 1.73 | 10.5 | 27 | 5 | 19.4 | 11.4
C3 | 2.76 | 14.6 | 20 | 2 | 13.2 | 6.3
C4 | 1.84 | 7.3 | 23 | 4 | 20 | 23.7

## Residual_PP5
Campaña | Turb_NTU | Color_PtCo | Coli_tot_NMP100mL | Coli_fec_NMP100mL | Caudal_Ls | Precip_mm_d
C1 | 49.25 | 99 | 734721 | 503063 | 36.1 | 22.4
C2 | 69.56 | 95.5 | 1503494 | 687684 | 33.2 | 8.6
C3 | 69.06 | 86.9 | 981147 | 324227 | 28.3 | 7.3
C4 | 62.43 | 92.6 | 1086953 | 462384 | 38.9 | 14

## Residual_PP6
Campaña | Turb_NTU | Color_PtCo | Coli_tot_NMP100mL | Coli_fec_NMP100mL | Caudal_Ls | Precip_mm_d
C1 | 87.07 | 120.3 | 1063298 | 490271 | 56.7 | 37.6
C2 | 83.94 | 109.6 | 1052743 | 505246 | 37.7 | 9.5
C3 | 76.45 | 103.5 | 693227 | 586382 | 37.4 | 2.9
C4 | 105.98 | 123.5 | 1013309 | 430257 | 47.9 | 15.6

## Residual_PP7
Campaña | Turb_NTU | Color_PtCo | Coli_tot_NMP100mL | Coli_fec_NMP100mL | Caudal_Ls | Precip_mm_d
C1 | 67.31 | 74.6 | 227506 | 19893 | 26.9 | 25.3
C2 | 49.13 | 14.2 | 18220 | 109090 | 22.3 | 17.4
C3 | 56.03 | 64.7 | 176678 | 149982 | 26.5 | 2.7
C4 | 52.67 | 60.2 | 58967 | 150352 | 47.8 | 21.3

## Rio_PP1
Campaña | Turb_NTU | Color_PtCo | Coli_tot_NMP100mL | Coli_fec_NMP100mL | Caudal_Ls | Precip_mm_d
C1 | 2.15 | 13.5 | 1277 | 252 | 172.5 | 28.7
C2 | 7.85 | 19.1 | 1032 | 492 | 158.3 | 12.2
C3 | 9.85 | 25.6 | 1043 | 332 | 154.6 | 3.2
C4 | 8.2 | 21.4 | 224 | 1395 | 132.7 | 32.7

## Rio_PP2
Campaña | Turb_NTU | Color_PtCo | Coli_tot_NMP100mL | Coli_fec_NMP100mL | Caudal_Ls | Precip_mm_d
C1 | 10.13 | 24 | 3866 | 1764 | 169.9 | 26.1
C2 | 7.07 | 22.3 | 4530 | 2509 | 169.6 | 12.2
C3 | 2.94 | 12.8 | 6299 | 2214 | 174.8 | 1.1
C4 | 2.82 | 22.2 | 5232 | 2517 | 192 | 23.1

## Rio_PP8
Campaña | Turb_NTU | Color_PtCo | Coli_tot_NMP100mL | Coli_fec_NMP100mL | Caudal_Ls | Precip_mm_d
C1 | 3.2 | 16 | 5054 | 2122 | 211.5 | 30.6
C2 | 5.89 | 19.1 | 4882 | 3163 | 150.2 | 3.5
C3 | 7.15 | 21 | 4162 | 2024 | 163 | 1.2
C4 | 9.18 | 14.8 | 4466 | 1644 | 183.6 | 28.4