## Potable_PorPunto
Punto | Caudal_Ls_count | Caudal_Ls_min | Caudal_Ls_max | Caudal_Ls_mean | Caudal_Ls_std | Precip_mm_d_count | Precip_mm_d_min | Precip_mm_d_max | Precip_mm_d_mean | Precip_mm_d_std | pH_count | pH_min | pH_max | pH_mean | pH_std | OD_mgL_count | OD_mgL_min | OD_mgL_max | OD_mgL_mean | OD_mgL_std | Temp_C_count | Temp_C_min | Temp_C_max | Temp_C_mean | Temp_C_std | Cond_uScm_count | Cond_uScm_min | Cond_uScm_max | Cond_uScm_mean | Cond_uScm_std | Turb_NTU_count | Turb_NTU_min | Turb_NTU_max | Turb_NTU_mean | Turb_NTU_std | Color_PtCo_count | Color_PtCo_min | Color_PtCo_max | Color_PtCo_mean | Color_PtCo_std | Coli_tot_NMP100mL_count | Coli_tot_NMP100mL_min | Coli_tot_NMP100mL_max | Coli_tot_NMP100mL_mean | Coli_tot_NMP100mL_std | Coli_fec_NMP100mL_count | Coli_fec_NMP100mL_min | Coli_fec_NMP100mL_max | Coli_fec_NMP100mL_mean | Coli_fec_NMP100mL_std | DBO5_mgL_count | DBO5_mgL_min | DBO5_mgL_max | DBO5_mgL_mean | DBO5_mgL_std | DQO_mgL_count | DQO_mgL_min | DQO_mgL_max | DQO_mgL_mean | DQO_mgL_std | SST_mgL_count | SST_mgL_min | SST_mgL_max | SST_mgL_mean | SST_mgL_std | Ntot_mgL_count | Ntot_mgL_min | Ntot_mgL_max | Ntot_mgL_mean | Ntot_mgL_std | Ptot_mgL_count | Ptot_mgL_min | Ptot_mgL_max | Ptot_mgL_mean | Ptot_mgL_std
P3 | 4 | 46.8 | 60 | 52.4 | 6.365 | 4 | 3.3 | 24.6 | 15.25 | 8.866 | 4 | 7 | 7.14 | 7.07 | 0.058 | 4 | 7.45 | 8.07 | 7.678 | 0.27 | 4 | 15.9 | 18.6 | 17.25 | 1.348 | 4 | 210.3 | 247.2 | 224.625 | 16.298 | 4 | 0.12 | 1.5 | 0.775 | 0.595 | 4 | 2 | 10.3 | 5.55 | 3.584 | 4 | 1 | 9 | 3.75 | 3.594 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.816 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
P4 | 4 | 13.2 | 20 | 17.95 | 3.185 | 4 | 6.3 | 24.7 | 16.525 | 9.113 | 4 | 7 | 7.27 | 7.132 | 0.137 | 4 | 7.71 | 8.18 | 7.978 | 0.206 | 4 | 17.5 | 20.1 | 18.2 | 1.268 | 4 | 195.5 | 249.2 | 222.6 | 26.977 | 4 | 1.73 | 3 | 2.332 | 0.641 | 4 | 7.3 | 14.6 | 9.925 | 3.463 | 4 | 20 | 27 | 23.5 | 2.887 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1.414 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0

## Potable_PP3_PorCampana
Campaña | Caudal_Ls_min | Caudal_Ls_max | Caudal_Ls_mean | Caudal_Ls_std | Precip_mm_d_min | Precip_mm_d_max | Precip_mm_d_mean | Precip_mm_d_std | pH_min | pH_max | pH_mean | pH_std | OD_mgL_min | OD_mgL_max | OD_mgL_mean | OD_mgL_std | Temp_C_min | Temp_C_max | Temp_C_mean | Temp_C_std | Cond_uScm_min | Cond_uScm_max | Cond_uScm_mean | Cond_uScm_std | Turb_NTU_min | Turb_NTU_max | Turb_NTU_mean | Turb_NTU_std | Color_PtCo_min | Color_PtCo_max | Color_PtCo_mean | Color_PtCo_std | Coli_tot_NMP100mL_min | Coli_tot_NMP100mL_max | Coli_tot_NMP100mL_mean | Coli_tot_NMP100mL_std | Coli_fec_NMP100mL_min | Coli_fec_NMP100mL_max | Coli_fec_NMP100mL_mean | Coli_fec_NMP100mL_std | DBO5_mgL_min | DBO5_mgL_max | DBO5_mgL_mean | DBO5_mgL_std | DQO_mgL_min | DQO_mgL_max | DQO_mgL_mean | DQO_mgL_std | SST_mgL_min | SST_mgL_max | SST_mgL_mean | SST_mgL_std | Ntot_mgL_min | Ntot_mgL_max | Ntot_mgL_mean | Ntot_mgL_std | Ptot_mgL_min | Ptot_mgL_max | Ptot_mgL_mean | Ptot_mgL_std
C1 | 46.8 | 46.8 | 46.8 |  | 17.6 | 17.6 | 17.6 |  | 7 | 7 | 7 |  | 8.07 | 8.07 | 8.07 |  | 18.2 | 18.2 | 18.2 |  | 247.2 | 247.2 | 247.2 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  | 9 | 9 | 9 |  | 2 | 2 | 2
C2 | 60 | 60 | 60 |  | 24.6 | 24.6 | 24.6 |  | 7.06 | 7.06 | 7.06 |  | 7.45 | 7.45 | 7.45 |  | 18.6 | 18.6 | 18.6 |  | 215.6 | 215.6 | 215.6 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 1
C3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 |  | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  | 7.14 | 7.14 | 7.14 |  | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  | 15.9 | 15.9 | 15.9 |  | 225.4 | 225.4 | 225.4 |  | 0.51 | 0.51 | 0.51 |  | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
C4 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |  | 15.5 | 15.5 | 15.5 |  | 7.08 | 7.08 | 7.08 |  | 7.59 | 7.59 | 7.59 |  | 16.3 | 16.3 | 16.3 |  | 210.3 | 210.3 | 210.3 |  | 0.97 | 0.97 | 0.97 |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1

## Potable_PP4_PorCampana
Campaña | Caudal_Ls_min | Caudal_Ls_max | Caudal_Ls_mean | Caudal_Ls_std | Precip_mm_d_min | Precip_mm_d_max | Precip_mm_d_mean | Precip_mm_d_std | pH_min | pH_max | pH_mean | pH_std | OD_mgL_min | OD_mgL_max | OD_mgL_mean | OD_mgL_std | Temp_C_min | Temp_C_max | Temp_C_mean | Temp_C_std | Cond_uScm_min | Cond_uScm_max | Cond_uScm_mean | Cond_uScm_std | Turb_NTU_min | Turb_NTU_max | Turb_NTU_mean | Turb_NTU_std | Color_PtCo_min | Color_PtCo_max | Color_PtCo_mean | Color_PtCo_std | Coli_tot_NMP100mL_min | Coli_tot_NMP100mL_max | Coli_tot_NMP100mL_mean | Coli_tot_NMP100mL_std | Coli_fec_NMP100mL_min | Coli_fec_NMP100mL_max | Coli_fec_NMP100mL_mean | Coli_fec_NMP100mL_std | DBO5_mgL_min | DBO5_mgL_max | DBO5_mgL_mean | DBO5_mgL_std | DQO_mgL_min | DQO_mgL_max | DQO_mgL_mean | DQO_mgL_std | SST_mgL_min | SST_mgL_max | SST_mgL_mean | SST_mgL_std | Ntot_mgL_min | Ntot_mgL_max | Ntot_mgL_mean | Ntot_mgL_std | Ptot_mgL_min | Ptot_mgL_max | Ptot_mgL_mean | Ptot_mgL_std
C1 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |  | 24.7 | 24.7 | 24.7 |  | 7 | 7 | 7 |  | 7.71 | 7.71 | 7.71 |  | 20.1 | 20.1 | 20.1 |  | 203.6 | 203.6 | 203.6 |  | 3 | 3 | 3 |  | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  | 24 | 24 | 24 |  | 5 | 5 | 5
C2 | 19.4 | 19.4 | 19.4 |  | 11.4 | 11.4 | 11.4 |  | 7.03 | 7.03 | 7.03 |  | 8.18 | 8.18 | 8.18 |  | 17.5 | 17.5 | 17.5 |  | 195.5 | 195.5 | 195.5 |  | 1.73 | 1.73 | 1.73 |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | 27 | 27 | 27 |  | 5 | 5 | 5
C3 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 7.23 | 7.23 | 7.23 |  | 8.09 | 8.09 | 8.09 |  | 17.6 | 17.6 | 17.6 |  | 242.1 | 242.1 | 242.1 |  | 2.76 | 2.76 | 2.76 |  | 14.6 | 14.6 | 14.6 |  | 20 | 20 | 20 |  | 2 | 2 | 2
C4 | 20 | 20 | 20 |  | 23.7 | 23.7 | 23.7 |  | 7.27 | 7.27 | 7.27 |  | 7.93 | 7.93 | 7.93 |  | 17.6 | 17.6 | 17.6 |  | 249.2 | 249.2 | 249.2 |  | 1.84 | 1.84 | 1.84 |  | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  | 23 | 23 | 23 |  | 4 | 4 | 4

## Residual_PorPunto
Punto | Caudal_Ls_count | Caudal_Ls_min | Caudal_Ls_max | Caudal_Ls_mean | Caudal_Ls_std | Precip_mm_d_count | Precip_mm_d_min | Precip_mm_d_max | Precip_mm_d_mean | Precip_mm_d_std | pH_count | pH_min | pH_max | pH_mean | pH_std | OD_mgL_count | OD_mgL_min | OD_mgL_max | OD_mgL_mean | OD_mgL_std | Temp_C_count | Temp_C_min | Temp_C_max | Temp_C_mean | Temp_C_std | Cond_uScm_count | Cond_uScm_min | Cond_uScm_max | Cond_uScm_mean | Cond_uScm_std | Turb_NTU_count | Turb_NTU_min | Turb_NTU_max | Turb_NTU_mean | Turb_NTU_std | Color_PtCo_count | Color_PtCo_min | Color_PtCo_max | Color_PtCo_mean | Color_PtCo_std | Coli_tot_NMP100mL_count | Coli_tot_NMP100mL_min | Coli_tot_NMP100mL_max | Coli_tot_NMP100mL_mean | Coli_tot_NMP100mL_std | Coli_fec_NMP100mL_count | Coli_fec_NMP100mL_min | Coli_fec_NMP100mL_max | Coli_fec_NMP100mL_mean | Coli_fec_NMP100mL_std | DBO5_mgL_count | DBO5_mgL_min | DBO5_mgL_max | DBO5_mgL_mean | DBO5_mgL_std | DQO_mgL_count | DQO_mgL_min | DQO_mgL_max | DQO_mgL_mean | DQO_mgL_std | SST_mgL_count | SST_mgL_min | SST_mgL_max | SST_mgL_mean | SST_mgL_std | Ntot_mgL_count | Ntot_mgL_min | Ntot_mgL_max | Ntot_mgL_mean | Ntot_mgL_std | Ptot_mgL_count | Ptot_mgL_min | Ptot_mgL_max | Ptot_mgL_mean | Ptot_mgL_std
P5 | 4 | 28.3 | 38.9 | 34.125 | 4.527 | 4 | 7.3 | 22.4 | 13.075 | 6.86 | 4 | 6.56 | 7.3 | 6.892 | 0.365 | 4 | 0.73 | 2.49 | 1.548 | 0.791 | 4 | 22.1 | 24.8 | 23.35 | 1.266 | 4 | 784.5 | 1090.5 | 915 | 129.643 | 4 | 49.25 | 69.56 | 62.575 | 9.459 | 4 | 86.9 | 99 | 93.5 | 5.119 | 4 | 734721 | 1503494 | 1076578.75 | 320592.262 | 4 | 324227 | 687684 | 494339.5 | 149908.43 | 4 | 135.6 | 210.2 | 181.95 | 34.84 | 4 | 294.4 | 499.8 | 411.2 | 91.393 | 4 | 187.5 | 193.7 | 189.925 | 2.81 | 4 | 32.35 | 35.45 | 33.725 | 1.294 | 4 | 5.12 | 6.92 | 6.262 | 0.818
P6 | 4 | 37.4 | 56.7 | 44.925 | 9.244 | 4 | 2.9 | 37.6 | 16.4 | 15.055 | 4 | 6.68 | 7.12 | 6.912 | 0.18 | 4 | 0.97 | 1.61 | 1.29 | 0.262 | 4 | 20.3 | 24.2 | 22.7 | 1.813 | 4 | 543.3 | 919.1 | 766.3 | 165.344 | 4 | 76.45 | 105.98 | 88.36 | 12.563 | 4 | 103.5 | 123.5 | 114.225 | 9.298 | 4 | 693227 | 1063298 | 955644.25 | 176262.62 | 4 | 430257 | 586382 | 503039 | 64319.95 | 4 | 147.7 | 213.2 | 193.625 | 30.813 | 4 | 353 | 510.3 | 418.4 | 66.4 | 4 | 167.3 | 233.6 | 213.925 | 31.578 | 4 | 29.45 | 39.14 | 35.058 | 4.108 | 4 | 5.28 | 7.73 | 6.06 | 1.127
P7 | 4 | 22.3 | 47.8 | 30.875 | 11.474 | 4 | 2.7 | 25.3 | 16.675 | 9.859 | 4 | 6.64 | 7.44 | 7.105 | 0.339 | 4 | 3.98 | 5.09 | 4.368 | 0.512 | 4 | 20.8 | 23.8 | 22.05 | 1.382 | 4 | 820.2 | 915.5 | 873.05 | 39.451 | 4 | 49.13 | 67.31 | 56.285 | 7.871 | 4 | 14.2 | 74.6 | 53.425 | 26.833 | 4 | 18220 | 227506 | 120342.75 | 98070.827 | 4 | 19893 | 150352 | 107329.25 | 61423.156 | 4 | 7.2 | 79.9 | 45.8 | 29.805 | 4 | 13.6 | 183.9 | 101.45 | 70.126 | 4 | 44.8 | 105.3 | 74.15 | 29.251 | 4 | 17.41 | 28.08 | 21.88 | 4.693 | 4 | 0.94 | 5.33 | 3.407 | 1.942

## Residual_PP5_PorCampana
Campaña | Caudal_Ls_min | Caudal_Ls_max | Caudal_Ls_mean | Caudal_Ls_std | Precip_mm_d_min | Precip_mm_d_max | Precip_mm_d_mean | Precip_mm_d_std | pH_min | pH_max | pH_mean | pH_std | OD_mgL_min | OD_mgL_max | OD_mgL_mean | OD_mgL_std | Temp_C_min | Temp_C_max | Temp_C_mean | Temp_C_std | Cond_uScm_min | Cond_uScm_max | Cond_uScm_mean | Cond_uScm_std | Turb_NTU_min | Turb_NTU_max | Turb_NTU_mean | Turb_NTU_std | Color_PtCo_min | Color_PtCo_max | Color_PtCo_mean | Color_PtCo_std | Coli_tot_NMP100mL_min | Coli_tot_NMP100mL_max | Coli_tot_NMP100mL_mean | Coli_tot_NMP100mL_std | Coli_fec_NMP100mL_min | Coli_fec_NMP100mL_max | Coli_fec_NMP100mL_mean | Coli_fec_NMP100mL_std | DBO5_mgL_min | DBO5_mgL_max | DBO5_mgL_mean | DBO5_mgL_std | DQO_mgL_min | DQO_mgL_max | DQO_mgL_mean | DQO_mgL_std | SST_mgL_min | SST_mgL_max | SST_mgL_mean | SST_mgL_std | Ntot_mgL_min | Ntot_mgL_max | Ntot_mgL_mean | Ntot_mgL_std | Ptot_mgL_min | Ptot_mgL_max | Ptot_mgL_mean | Ptot_mgL_std
C1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 |  | 22.4 | 22.4 | 22.4 |  | 7.1 | 7.1 | 7.1 |  | 2.49 | 2.49 | 2.49 |  | 22.1 | 22.1 | 22.1 |  | 864.4 | 864.4 | 864.4 |  | 49.25 | 49.25 | 49.25 |  | 99 | 99 | 99 |  | 734721 | 734721 | 734721 |  | 503063 | 503063 | 503063 |  | 174.7 | 174.7 | 174.7 |  | 385.5 | 385.5 | 385.5 |  | 193.7 | 193.7 | 193.7 |  | 33.33 | 33.33 | 33.33 |  | 6.92 | 6.92 | 6.92
C2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 |  | 8.6 | 8.6 | 8.6 |  | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  | 1.88 | 1.88 | 1.88 |  | 24 | 24 | 24 |  | 784.5 | 784.5 | 784.5 |  | 69.56 | 69.56 | 69.56 |  | 95.5 | 95.5 | 95.5 |  | 1503494 | 1503494 | 1503494 |  | 687684 | 687684 | 687684 |  | 207.3 | 207.3 | 207.3 |  | 465.1 | 465.1 | 465.1 |  | 187.5 | 187.5 | 187.5 |  | 35.45 | 35.45 | 35.45 |  | 6.23 | 6.23 | 6.23
C3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 |  | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  | 1.09 | 1.09 | 1.09 |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 |  | 920.6 | 920.6 | 920.6 |  | 69.06 | 69.06 | 69.06 |  | 86.9 | 86.9 | 86.9 |  | 981147 | 981147 | 981147 |  | 324227 | 324227 | 324227 |  | 135.6 | 135.6 | 135.6 |  | 294.4 | 294.4 | 294.4 |  | 188.1 | 188.1 | 188.1 |  | 32.35 | 32.35 | 32.35 |  | 5.12 | 5.12 | 5.12
C4 | 38.9 | 38.9 | 38.9 |  | 14 | 14 | 14 |  | 6.61 | 6.61 | 6.61 |  | 0.73 | 0.73 | 0.73 |  | 24.8 | 24.8 | 24.8 |  | 1090.5 | 1090.5 | 1090.5 |  | 62.43 | 62.43 | 62.43 |  | 92.6 | 92.6 | 92.6 |  | 1086953 | 1086953 | 1086953 |  | 462384 | 462384 | 462384 |  | 210.2 | 210.2 | 210.2 |  | 499.8 | 499.8 | 499.8 |  | 190.4 | 190.4 | 190.4 |  | 33.77 | 33.77 | 33.77 |  | 6.78 | 6.78 | 6.78

## Residual_PP6_PorCampana
Campaña | Caudal_Ls_min | Caudal_Ls_max | Caudal_Ls_mean | Caudal_Ls_std | Precip_mm_d_min | Precip_mm_d_max | Precip_mm_d_mean | Precip_mm_d_std | pH_min | pH_max | pH_mean | pH_std | OD_mgL_min | OD_mgL_max | OD_mgL_mean | OD_mgL_std | Temp_C_min | Temp_C_max | Temp_C_mean | Temp_C_std | Cond_uScm_min | Cond_uScm_max | Cond_uScm_mean | Cond_uScm_std | Turb_NTU_min | Turb_NTU_max | Turb_NTU_mean | Turb_NTU_std | Color_PtCo_min | Color_PtCo_max | Color_PtCo_mean | Color_PtCo_std | Coli_tot_NMP100mL_min | Coli_tot_NMP100mL_max | Coli_tot_NMP100mL_mean | Coli_tot_NMP100mL_std | Coli_fec_NMP100mL_min | Coli_fec_NMP100mL_max | Coli_fec_NMP100mL_mean | Coli_fec_NMP100mL_std | DBO5_mgL_min | DBO5_mgL_max | DBO5_mgL_mean | DBO5_mgL_std | DQO_mgL_min | DQO_mgL_max | DQO_mgL_mean | DQO_mgL_std | SST_mgL_min | SST_mgL_max | SST_mgL_mean | SST_mgL_std | Ntot_mgL_min | Ntot_mgL_max | Ntot_mgL_mean | Ntot_mgL_std | Ptot_mgL_min | Ptot_mgL_max | Ptot_mgL_mean | Ptot_mgL_std
C1 | 56.7 | 56.7 | 56.7 |  | 37.6 | 37.6 | 37.6 |  | 6.93 | 6.93 | 6.93 |  | 1.31 | 1.31 | 1.31 |  | 22.3 | 22.3 | 22.3 |  | 744.5 | 744.5 | 744.5 |  | 87.07 | 87.07 | 87.07 |  | 120.3 | 120.3 | 120.3 |  | 1063298 | 1063298 | 1063298 |  | 490271 | 490271 | 490271 |  | 204.7 | 204.7 | 204.7 |  | 413.9 | 413.9 | 413.9 |  | 221.6 | 221.6 | 221.6 |  | 35 | 35 | 35 |  | 5.28 | 5.28 | 5.28
C2 | 37.7 | 37.7 | 37.7 |  | 9.5 | 9.5 | 9.5 |  | 7.12 | 7.12 | 7.12 |  | 0.97 | 0.97 | 0.97 |  | 20.3 | 20.3 | 20.3 |  | 919.1 | 919.1 | 919.1 |  | 83.94 | 83.94 | 83.94 |  | 109.6 | 109.6 | 109.6 |  | 1052743 | 1052743 | 1052743 |  | 505246 | 505246 | 505246 |  | 147.7 | 147.7 | 147.7 |  | 353 | 353 | 353 |  | 233.6 | 233.6 | 233.6 |  | 29.45 | 29.45 | 29.45 |  | 5.53 | 5.53 | 5.53
C3 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |  | 2.9 | 2.9 | 2.9 |  | 6.92 | 6.92 | 6.92 |  | 1.61 | 1.61 | 1.61 |  | 24.2 | 24.2 | 24.2 |  | 543.3 | 543.3 | 543.3 |  | 76.45 | 76.45 | 76.45 |  | 103.5 | 103.5 | 103.5 |  | 693227 | 693227 | 693227 |  | 586382 | 586382 | 586382 |  | 208.9 | 208.9 | 208.9 |  | 396.4 | 396.4 | 396.4 |  | 167.3 | 167.3 | 167.3 |  | 36.64 | 36.64 | 36.64 |  | 7.73 | 7.73 | 7.73
C4 | 47.9 | 47.9 | 47.9 |  | 15.6 | 15.6 | 15.6 |  | 6.68 | 6.68 | 6.68 |  | 1.27 | 1.27 | 1.27 |  | 24 | 24 | 24 |  | 858.3 | 858.3 | 858.3 |  | 105.98 | 105.98 | 105.98 |  | 123.5 | 123.5 | 123.5 |  | 1013309 | 1013309 | 1013309 |  | 430257 | 430257 | 430257 |  | 213.2 | 213.2 | 213.2 |  | 510.3 | 510.3 | 510.3 |  | 233.2 | 233.2 | 233.2 |  | 39.14 | 39.14 | 39.14 |  | 5.7 | 5.7 | 5.7

## Residual_PP7_PorCampana
Campaña | Caudal_Ls_min | Caudal_Ls_max | Caudal_Ls_mean | Caudal_Ls_std | Precip_mm_d_min | Precip_mm_d_max | Precip_mm_d_mean | Precip_mm_d_std | pH_min | pH_max | pH_mean | pH_std | OD_mgL_min | OD_mgL_max | OD_mgL_mean | OD_mgL_std | Temp_C_min | Temp_C_max | Temp_C_mean | Temp_C_std | Cond_uScm_min | Cond_uScm_max | Cond_uScm_mean | Cond_uScm_std | Turb_NTU_min | Turb_NTU_max | Turb_NTU_mean | Turb_NTU_std | Color_PtCo_min | Color_PtCo_max | Color_PtCo_mean | Color_PtCo_std | Coli_tot_NMP100mL_min | Coli_tot_NMP100mL_max | Coli_tot_NMP100mL_mean | Coli_tot_NMP100mL_std | Coli_fec_NMP100mL_min | Coli_fec_NMP100mL_max | Coli_fec_NMP100mL_mean | Coli_fec_NMP100mL_std | DBO5_mgL_min | DBO5_mgL_max | DBO5_mgL_mean | DBO5_mgL_std | DQO_mgL_min | DQO_mgL_max | DQO_mgL_mean | DQO_mgL_std | SST_mgL_min | SST_mgL_max | SST_mgL_mean | SST_mgL_std | Ntot_mgL_min | Ntot_mgL_max | Ntot_mgL_mean | Ntot_mgL_std | Ptot_mgL_min | Ptot_mgL_max | Ptot_mgL_mean | Ptot_mgL_std
C1 | 26.9 | 26.9 | 26.9 |  | 25.3 | 25.3 | 25.3 |  | 7.23 | 7.23 | 7.23 |  | 4.37 | 4.37 | 4.37 |  | 23.8 | 23.8 | 23.8 |  | 875.1 | 875.1 | 875.1 |  | 67.31 | 67.31 | 67.31 |  | 74.6 | 74.6 | 74.6 |  | 227506 | 227506 | 227506 |  | 19893 | 19893 | 19893 |  | 7.2 | 7.2 | 7.2 |  | 13.6 | 13.6 | 13.6 |  | 44.8 | 44.8 | 44.8 |  | 17.41 | 17.41 | 17.41 |  | 4.51 | 4.51 | 4.51
C2 | 22.3 | 22.3 | 22.3 |  | 17.4 | 17.4 | 17.4 |  | 6.64 | 6.64 | 6.64 |  | 4.03 | 4.03 | 4.03 |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 |  | 915.5 | 915.5 | 915.5 |  | 49.13 | 49.13 | 49.13 |  | 14.2 | 14.2 | 14.2 |  | 18220 | 18220 | 18220 |  | 109090 | 109090 | 109090 |  | 49.1 | 49.1 | 49.1 |  | 114.7 | 114.7 | 114.7 |  | 92.4 | 92.4 | 92.4 |  | 28.08 | 28.08 | 28.08 |  | 0.94 | 0.94 | 0.94
C3 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |  | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  | 7.11 | 7.11 | 7.11 |  | 5.09 | 5.09 | 5.09 |  | 21.1 | 21.1 | 21.1 |  | 881.4 | 881.4 | 881.4 |  | 56.03 | 56.03 | 56.03 |  | 64.7 | 64.7 | 64.7 |  | 176678 | 176678 | 176678 |  | 149982 | 149982 | 149982 |  | 47 | 47 | 47 |  | 93.6 | 93.6 | 93.6 |  | 54.1 | 54.1 | 54.1 |  | 19.26 | 19.26 | 19.26 |  | 2.85 | 2.85 | 2.85
C4 | 47.8 | 47.8 | 47.8 |  | 21.3 | 21.3 | 21.3 |  | 7.44 | 7.44 | 7.44 |  | 3.98 | 3.98 | 3.98 |  | 20.8 | 20.8 | 20.8 |  | 820.2 | 820.2 | 820.2 |  | 52.67 | 52.67 | 52.67 |  | 60.2 | 60.2 | 60.2 |  | 58967 | 58967 | 58967 |  | 150352 | 150352 | 150352 |  | 79.9 | 79.9 | 79.9 |  | 183.9 | 183.9 | 183.9 |  | 105.3 | 105.3 | 105.3 |  | 22.77 | 22.77 | 22.77 |  | 5.33 | 5.33 | 5.33

## Rio_PorPunto
Punto | Caudal_Ls_count | Caudal_Ls_min | Caudal_Ls_max | Caudal_Ls_mean | Caudal_Ls_std | Precip_mm_d_count | Precip_mm_d_min | Precip_mm_d_max | Precip_mm_d_mean | Precip_mm_d_std | pH_count | pH_min | pH_max | pH_mean | pH_std | OD_mgL_count | OD_mgL_min | OD_mgL_max | OD_mgL_mean | OD_mgL_std | Temp_C_count | Temp_C_min | Temp_C_max | Temp_C_mean | Temp_C_std | Cond_uScm_count | Cond_uScm_min | Cond_uScm_max | Cond_uScm_mean | Cond_uScm_std | Turb_NTU_count | Turb_NTU_min | Turb_NTU_max | Turb_NTU_mean | Turb_NTU_std | Color_PtCo_count | Color_PtCo_min | Color_PtCo_max | Color_PtCo_mean | Color_PtCo_std | Coli_tot_NMP100mL_count | Coli_tot_NMP100mL_min | Coli_tot_NMP100mL_max | Coli_tot_NMP100mL_mean | Coli_tot_NMP100mL_std | Coli_fec_NMP100mL_count | Coli_fec_NMP100mL_min | Coli_fec_NMP100mL_max | Coli_fec_NMP100mL_mean | Coli_fec_NMP100mL_std | DBO5_mgL_count | DBO5_mgL_min | DBO5_mgL_max | DBO5_mgL_mean | DBO5_mgL_std | DQO_mgL_count | DQO_mgL_min | DQO_mgL_max | DQO_mgL_mean | DQO_mgL_std | SST_mgL_count | SST_mgL_min | SST_mgL_max | SST_mgL_mean | SST_mgL_std | Ntot_mgL_count | Ntot_mgL_min | Ntot_mgL_max | Ntot_mgL_mean | Ntot_mgL_std | Ptot_mgL_count | Ptot_mgL_min | Ptot_mgL_max | Ptot_mgL_mean | Ptot_mgL_std
P1 | 4 | 132.7 | 172.5 | 154.525 | 16.469 | 4 | 3.2 | 32.7 | 19.2 | 13.874 | 4 | 7.03 | 7.63 | 7.29 | 0.249 | 4 | 6.88 | 8.02 | 7.47 | 0.502 | 4 | 18.6 | 21.1 | 19.8 | 1.117 | 4 | 217.4 | 287.6 | 266.825 | 33.247 | 4 | 2.15 | 9.85 | 7.012 | 3.357 | 4 | 13.5 | 25.6 | 19.9 | 5.044 | 4 | 224 | 1277 | 894 | 460.736 | 4 | 252 | 1395 | 617.75 | 527.686 | 4 | 4 | 7.9 | 6 | 1.619 | 4 | 9.8 | 18.6 | 14.1 | 3.748 | 4 | 11.8 | 19.8 | 16.725 | 3.506 | 4 | 0.99 | 1.89 | 1.335 | 0.387 | 4 | 0.07 | 0.14 | 0.108 | 0.038
P2 | 4 | 169.6 | 192 | 176.575 | 10.556 | 4 | 1.1 | 26.1 | 15.625 | 11.377 | 4 | 6.86 | 7.34 | 7.172 | 0.224 | 4 | 6.93 | 7.44 | 7.228 | 0.215 | 4 | 19.4 | 20.2 | 19.825 | 0.435 | 4 | 246.8 | 283.6 | 269.7 | 15.91 | 4 | 2.82 | 10.13 | 5.74 | 3.531 | 4 | 12.8 | 24 | 20.325 | 5.084 | 4 | 3866 | 6299 | 4981.75 | 1040.312 | 4 | 1764 | 2517 | 2251 | 353.958 | 4 | 11 | 15.7 | 13.425 | 1.964 | 4 | 26.2 | 32.8 | 29.35 | 3.074 | 4 | 25.5 | 48.6 | 38.575 | 10.108 | 4 | 2.28 | 3.04 | 2.668 | 0.357 | 4 | 0.24 | 0.32 | 0.278 | 0.033
P8 | 4 | 150.2 | 211.5 | 177.075 | 26.758 | 4 | 1.2 | 30.6 | 15.925 | 15.729 | 4 | 6.9 | 7.23 | 7.12 | 0.153 | 4 | 6.1 | 8.29 | 7.582 | 1 | 4 | 17.6 | 22.6 | 19.875 | 2.125 | 4 | 194.7 | 280 | 236.45 | 45.399 | 4 | 3.2 | 9.18 | 6.355 | 2.502 | 4 | 14.8 | 21 | 17.725 | 2.837 | 4 | 4162 | 5054 | 4641 | 403.615 | 4 | 1644 | 3163 | 2238.25 | 650.055 | 4 | 15.6 | 18.3 | 16.65 | 1.156 | 4 | 32.7 | 44.2 | 39.275 | 4.791 | 4 | 21.7 | 42.8 | 34.975 | 9.263 | 4 | 2.15 | 3.81 | 3.208 | 0.734 | 4 | 0.18 | 0.3 | 0.26 | 0.055

## Rio_PP1_PorCampana
Campaña | Caudal_Ls_min | Caudal_Ls_max | Caudal_Ls_mean | Caudal_Ls_std | Precip_mm_d_min | Precip_mm_d_max | Precip_mm_d_mean | Precip_mm_d_std | pH_min | pH_max | pH_mean | pH_std | OD_mgL_min | OD_mgL_max | OD_mgL_mean | OD_mgL_std | Temp_C_min | Temp_C_max | Temp_C_mean | Temp_C_std | Cond_uScm_min | Cond_uScm_max | Cond_uScm_mean | Cond_uScm_std | Turb_NTU_min | Turb_NTU_max | Turb_NTU_mean | Turb_NTU_std | Color_PtCo_min | Color_PtCo_max | Color_PtCo_mean | Color_PtCo_std | Coli_tot_NMP100mL_min | Coli_tot_NMP100mL_max | Coli_tot_NMP100mL_mean | Coli_tot_NMP100mL_std | Coli_fec_NMP100mL_min | Coli_fec_NMP100mL_max | Coli_fec_NMP100mL_mean | Coli_fec_NMP100mL_std | DBO5_mgL_min | DBO5_mgL_max | DBO5_mgL_mean | DBO5_mgL_std | DQO_mgL_min | DQO_mgL_max | DQO_mgL_mean | DQO_mgL_std | SST_mgL_min | SST_mgL_max | SST_mgL_mean | SST_mgL_std | Ntot_mgL_min | Ntot_mgL_max | Ntot_mgL_mean | Ntot_mgL_std | Ptot_mgL_min | Ptot_mgL_max | Ptot_mgL_mean | Ptot_mgL_std
C1 | 172.5 | 172.5 | 172.5 |  | 28.7 | 28.7 | 28.7 |  | 7.26 | 7.26 | 7.26 |  | 6.88 | 6.88 | 6.88 |  | 21.1 | 21.1 | 21.1 |  | 287.6 | 287.6 | 287.6 |  | 2.15 | 2.15 | 2.15 |  | 13.5 | 13.5 | 13.5 |  | 1277 | 1277 | 1277 |  | 252 | 252 | 252 |  | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  | 15.3 | 15.3 | 15.3 |  | 19.8 | 19.8 | 19.8 |  | 0.99 | 0.99 | 0.99 |  | 0.14 | 0.14 | 0.14
C2 | 158.3 | 158.3 | 158.3 |  | 12.2 | 12.2 | 12.2 |  | 7.03 | 7.03 | 7.03 |  | 7.72 | 7.72 | 7.72 |  | 18.6 | 18.6 | 18.6 |  | 285.1 | 285.1 | 285.1 |  | 7.85 | 7.85 | 7.85 |  | 19.1 | 19.1 | 19.1 |  | 1032 | 1032 | 1032 |  | 492 | 492 | 492 |  | 4 | 4 | 4 |  | 9.8 | 9.8 | 9.8 |  | 18.5 | 18.5 | 18.5 |  | 1.24 | 1.24 | 1.24 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08
C3 | 154.6 | 154.6 | 154.6 |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 |  | 7.63 | 7.63 | 7.63 |  | 7.26 | 7.26 | 7.26 |  | 19.2 | 19.2 | 19.2 |  | 217.4 | 217.4 | 217.4 |  | 9.85 | 9.85 | 9.85 |  | 25.6 | 25.6 | 25.6 |  | 1043 | 1043 | 1043 |  | 332 | 332 | 332 |  | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  | 12.7 | 12.7 | 12.7 |  | 11.8 | 11.8 | 11.8 |  | 1.89 | 1.89 | 1.89 |  | 0.14 | 0.14 | 0.14
C4 | 132.7 | 132.7 | 132.7 |  | 32.7 | 32.7 | 32.7 |  | 7.24 | 7.24 | 7.24 |  | 8.02 | 8.02 | 8.02 |  | 20.3 | 20.3 | 20.3 |  | 277.2 | 277.2 | 277.2 |  | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  | 21.4 | 21.4 | 21.4 |  | 224 | 224 | 224 |  | 1395 | 1395 | 1395 |  | 7.9 | 7.9 | 7.9 |  | 18.6 | 18.6 | 18.6 |  | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  | 1.22 | 1.22 | 1.22 |  | 0.07 | 0.07 | 0.07

## Rio_PP2_PorCampana
Campaña | Caudal_Ls_min | Caudal_Ls_max | Caudal_Ls_mean | Caudal_Ls_std | Precip_mm_d_min | Precip_mm_d_max | Precip_mm_d_mean | Precip_mm_d_std | pH_min | pH_max | pH_mean | pH_std | OD_mgL_min | OD_mgL_max | OD_mgL_mean | OD_mgL_std | Temp_C_min | Temp_C_max | Temp_C_mean | Temp_C_std | Cond_uScm_min | Cond_uScm_max | Cond_uScm_mean | Cond_uScm_std | Turb_NTU_min | Turb_NTU_max | Turb_NTU_mean | Turb_NTU_std | Color_PtCo_min | Color_PtCo_max | Color_PtCo_mean | Color_PtCo_std | Coli_tot_NMP100mL_min | Coli_tot_NMP100mL_max | Coli_tot_NMP100mL_mean | Coli_tot_NMP100mL_std | Coli_fec_NMP100mL_min | Coli_fec_NMP100mL_max | Coli_fec_NMP100mL_mean | Coli_fec_NMP100mL_std | DBO5_mgL_min | DBO5_mgL_max | DBO5_mgL_mean | DBO5_mgL_std | DQO_mgL_min | DQO_mgL_max | DQO_mgL_mean | DQO_mgL_std | SST_mgL_min | SST_mgL_max | SST_mgL_mean | SST_mgL_std | Ntot_mgL_min | Ntot_mgL_max | Ntot_mgL_mean | Ntot_mgL_std | Ptot_mgL_min | Ptot_mgL_max | Ptot_mgL_mean | Ptot_mgL_std
C1 | 169.9 | 169.9 | 169.9 |  | 26.1 | 26.1 | 26.1 |  | 6.86 | 6.86 | 6.86 |  | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  | 20.2 | 20.2 | 20.2 |  | 273.4 | 273.4 | 273.4 |  | 10.13 | 10.13 | 10.13 |  | 24 | 24 | 24 |  | 3866 | 3866 | 3866 |  | 1764 | 1764 | 1764 |  | 14 | 14 | 14 |  | 31 | 31 | 31 |  | 48.6 | 48.6 | 48.6 |  | 2.89 | 2.89 | 2.89 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24
C2 | 169.6 | 169.6 | 169.6 |  | 12.2 | 12.2 | 12.2 |  | 7.34 | 7.34 | 7.34 |  | 7.24 | 7.24 | 7.24 |  | 20.2 | 20.2 | 20.2 |  | 275 | 275 | 275 |  | 7.07 | 7.07 | 7.07 |  | 22.3 | 22.3 | 22.3 |  | 4530 | 4530 | 4530 |  | 2509 | 2509 | 2509 |  | 13 | 13 | 13 |  | 26.2 | 26.2 | 26.2 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 |  | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  | 0.32 | 0.32 | 0.32
C3 | 174.8 | 174.8 | 174.8 |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  | 7.33 | 7.33 | 7.33 |  | 7.44 | 7.44 | 7.44 |  | 19.4 | 19.4 | 19.4 |  | 246.8 | 246.8 | 246.8 |  | 2.94 | 2.94 | 2.94 |  | 12.8 | 12.8 | 12.8 |  | 6299 | 6299 | 6299 |  | 2214 | 2214 | 2214 |  | 11 | 11 | 11 |  | 27.4 | 27.4 | 27.4 |  | 44 | 44 | 44 |  | 2.46 | 2.46 | 2.46 |  | 0.28 | 0.28 | 0.28
C4 | 192 | 192 | 192 |  | 23.1 | 23.1 | 23.1 |  | 7.16 | 7.16 | 7.16 |  | 6.93 | 6.93 | 6.93 |  | 19.5 | 19.5 | 19.5 |  | 283.6 | 283.6 | 283.6 |  | 2.82 | 2.82 | 2.82 |  | 22.2 | 22.2 | 22.2 |  | 5232 | 5232 | 5232 |  | 2517 | 2517 | 2517 |  | 15.7 | 15.7 | 15.7 |  | 32.8 | 32.8 | 32.8 |  | 25.5 | 25.5 | 25.5 |  | 3.04 | 3.04 | 3.04 |  | 0.27 | 0.27 | 0.27

## Rio_PP8_PorCampana
Campaña | Caudal_Ls_min | Caudal_Ls_max | Caudal_Ls_mean | Caudal_Ls_std | Precip_mm_d_min | Precip_mm_d_max | Precip_mm_d_mean | Precip_mm_d_std | pH_min | pH_max | pH_mean | pH_std | OD_mgL_min | OD_mgL_max | OD_mgL_mean | OD_mgL_std | Temp_C_min | Temp_C_max | Temp_C_mean | Temp_C_std | Cond_uScm_min | Cond_uScm_max | Cond_uScm_mean | Cond_uScm_std | Turb_NTU_min | Turb_NTU_max | Turb_NTU_mean | Turb_NTU_std | Color_PtCo_min | Color_PtCo_max | Color_PtCo_mean | Color_PtCo_std | Coli_tot_NMP100mL_min | Coli_tot_NMP100mL_max | Coli_tot_NMP100mL_mean | Coli_tot_NMP100mL_std | Coli_fec_NMP100mL_min | Coli_fec_NMP100mL_max | Coli_fec_NMP100mL_mean | Coli_fec_NMP100mL_std | DBO5_mgL_min | DBO5_mgL_max | DBO5_mgL_mean | DBO5_mgL_std | DQO_mgL_min | DQO_mgL_max | DQO_mgL_mean | DQO_mgL_std | SST_mgL_min | SST_mgL_max | SST_mgL_mean | SST_mgL_std | Ntot_mgL_min | Ntot_mgL_max | Ntot_mgL_mean | Ntot_mgL_std | Ptot_mgL_min | Ptot_mgL_max | Ptot_mgL_mean | Ptot_mgL_std
C1 | 211.5 | 211.5 | 211.5 |  | 30.6 | 30.6 | 30.6 |  | 7.22 | 7.22 | 7.22 |  | 8.29 | 8.29 | 8.29 |  | 17.6 | 17.6 | 17.6 |  | 199.9 | 199.9 | 199.9 |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 |  | 16 | 16 | 16 |  | 5054 | 5054 | 5054 |  | 2122 | 2122 | 2122 |  | 16.3 | 16.3 | 16.3 |  | 40.1 | 40.1 | 40.1 |  | 42.8 | 42.8 | 42.8 |  | 2.15 | 2.15 | 2.15 |  | 0.18 | 0.18 | 0.18
C2 | 150.2 | 150.2 | 150.2 |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  | 7.23 | 7.23 | 7.23 |  | 7.96 | 7.96 | 7.96 |  | 20.3 | 20.3 | 20.3 |  | 271.2 | 271.2 | 271.2 |  | 5.89 | 5.89 | 5.89 |  | 19.1 | 19.1 | 19.1 |  | 4882 | 4882 | 4882 |  | 3163 | 3163 | 3163 |  | 15.6 | 15.6 | 15.6 |  | 32.7 | 32.7 | 32.7 |  | 36.1 | 36.1 | 36.1 |  | 3.31 | 3.31 | 3.31 |  | 0.29 | 0.29 | 0.29
C3 | 163 | 163 | 163 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  | 19 | 19 | 19 |  | 280 | 280 | 280 |  | 7.15 | 7.15 | 7.15 |  | 21 | 21 | 21 |  | 4162 | 4162 | 4162 |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | 18.3 | 18.3 | 18.3 |  | 44.2 | 44.2 | 44.2 |  | 39.3 | 39.3 | 39.3 |  | 3.81 | 3.81 | 3.81 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
C4 | 183.6 | 183.6 | 183.6 |  | 28.4 | 28.4 | 28.4 |  | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  | 7.98 | 7.98 | 7.98 |  | 22.6 | 22.6 | 22.6 |  | 194.7 | 194.7 | 194.7 |  | 9.18 | 9.18 | 9.18 |  | 14.8 | 14.8 | 14.8 |  | 4466 | 4466 | 4466 |  | 1644 | 1644 | 1644 |  | 16.4 | 16.4 | 16.4 |  | 40.1 | 40.1 | 40.1 |  | 21.7 | 21.7 | 21.7 |  | 3.56 | 3.56 | 3.56 |  | 0.27 | 0.27 | 0.27

## Todos_PorPunto
Punto | Caudal_Ls_count | Caudal_Ls_min | Caudal_Ls_max | Caudal_Ls_mean | Caudal_Ls_std | Precip_mm_d_count | Precip_mm_d_min | Precip_mm_d_max | Precip_mm_d_mean | Precip_mm_d_std | pH_count | pH_min | pH_max | pH_mean | pH_std | OD_mgL_count | OD_mgL_min | OD_mgL_max | OD_mgL_mean | OD_mgL_std | Temp_C_count | Temp_C_min | Temp_C_max | Temp_C_mean | Temp_C_std | Cond_uScm_count | Cond_uScm_min | Cond_uScm_max | Cond_uScm_mean | Cond_uScm_std | Turb_NTU_count | Turb_NTU_min | Turb_NTU_max | Turb_NTU_mean | Turb_NTU_std | Color_PtCo_count | Color_PtCo_min | Color_PtCo_max | Color_PtCo_mean | Color_PtCo_std | Coli_tot_NMP100mL_count | Coli_tot_NMP100mL_min | Coli_tot_NMP100mL_max | Coli_tot_NMP100mL_mean | Coli_tot_NMP100mL_std | Coli_fec_NMP100mL_count | Coli_fec_NMP100mL_min | Coli_fec_NMP100mL_max | Coli_fec_NMP100mL_mean | Coli_fec_NMP100mL_std | DBO5_mgL_count | DBO5_mgL_min | DBO5_mgL_max | DBO5_mgL_mean | DBO5_mgL_std | DQO_mgL_count | DQO_mgL_min | DQO_mgL_max | DQO_mgL_mean | DQO_mgL_std | SST_mgL_count | SST_mgL_min | SST_mgL_max | SST_mgL_mean | SST_mgL_std | Ntot_mgL_count | Ntot_mgL_min | Ntot_mgL_max | Ntot_mgL_mean | Ntot_mgL_std | Ptot_mgL_count | Ptot_mgL_min | Ptot_mgL_max | Ptot_mgL_mean | Ptot_mgL_std
P1 | 4 | 132.7 | 172.5 | 154.525 | 16.469 | 4 | 3.2 | 32.7 | 19.2 | 13.874 | 4 | 7.03 | 7.63 | 7.29 | 0.249 | 4 | 6.88 | 8.02 | 7.47 | 0.502 | 4 | 18.6 | 21.1 | 19.8 | 1.117 | 4 | 217.4 | 287.6 | 266.825 | 33.247 | 4 | 2.15 | 9.85 | 7.012 | 3.357 | 4 | 13.5 | 25.6 | 19.9 | 5.044 | 4 | 224 | 1277 | 894 | 460.736 | 4 | 252 | 1395 | 617.75 | 527.686 | 4 | 4 | 7.9 | 6 | 1.619 | 4 | 9.8 | 18.6 | 14.1 | 3.748 | 4 | 11.8 | 19.8 | 16.725 | 3.506 | 4 | 0.99 | 1.89 | 1.335 | 0.387 | 4 | 0.07 | 0.14 | 0.108 | 0.038
P2 | 4 | 169.6 | 192 | 176.575 | 10.556 | 4 | 1.1 | 26.1 | 15.625 | 11.377 | 4 | 6.86 | 7.34 | 7.172 | 0.224 | 4 | 6.93 | 7.44 | 7.228 | 0.215 | 4 | 19.4 | 20.2 | 19.825 | 0.435 | 4 | 246.8 | 283.6 | 269.7 | 15.91 | 4 | 2.82 | 10.13 | 5.74 | 3.531 | 4 | 12.8 | 24 | 20.325 | 5.084 | 4 | 3866 | 6299 | 4981.75 | 1040.312 | 4 | 1764 | 2517 | 2251 | 353.958 | 4 | 11 | 15.7 | 13.425 | 1.964 | 4 | 26.2 | 32.8 | 29.35 | 3.074 | 4 | 25.5 | 48.6 | 38.575 | 10.108 | 4 | 2.28 | 3.04 | 2.668 | 0.357 | 4 | 0.24 | 0.32 | 0.278 | 0.033
P3 | 4 | 46.8 | 60 | 52.4 | 6.365 | 4 | 3.3 | 24.6 | 15.25 | 8.866 | 4 | 7 | 7.14 | 7.07 | 0.058 | 4 | 7.45 | 8.07 | 7.678 | 0.27 | 4 | 15.9 | 18.6 | 17.25 | 1.348 | 4 | 210.3 | 247.2 | 224.625 | 16.298 | 4 | 0.12 | 1.5 | 0.775 | 0.595 | 4 | 2 | 10.3 | 5.55 | 3.584 | 4 | 1 | 9 | 3.75 | 3.594 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.816 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
P4 | 4 | 13.2 | 20 | 17.95 | 3.185 | 4 | 6.3 | 24.7 | 16.525 | 9.113 | 4 | 7 | 7.27 | 7.132 | 0.137 | 4 | 7.71 | 8.18 | 7.978 | 0.206 | 4 | 17.5 | 20.1 | 18.2 | 1.268 | 4 | 195.5 | 249.2 | 222.6 | 26.977 | 4 | 1.73 | 3 | 2.332 | 0.641 | 4 | 7.3 | 14.6 | 9.925 | 3.463 | 4 | 20 | 27 | 23.5 | 2.887 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1.414 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
P5 | 4 | 28.3 | 38.9 | 34.125 | 4.527 | 4 | 7.3 | 22.4 | 13.075 | 6.86 | 4 | 6.56 | 7.3 | 6.892 | 0.365 | 4 | 0.73 | 2.49 | 1.548 | 0.791 | 4 | 22.1 | 24.8 | 23.35 | 1.266 | 4 | 784.5 | 1090.5 | 915 | 129.643 | 4 | 49.25 | 69.56 | 62.575 | 9.459 | 4 | 86.9 | 99 | 93.5 | 5.119 | 4 | 734721 | 1503494 | 1076578.75 | 320592.262 | 4 | 324227 | 687684 | 494339.5 | 149908.43 | 4 | 135.6 | 210.2 | 181.95 | 34.84 | 4 | 294.4 | 499.8 | 411.2 | 91.393 | 4 | 187.5 | 193.7 | 189.925 | 2.81 | 4 | 32.35 | 35.45 | 33.725 | 1.294 | 4 | 5.12 | 6.92 | 6.262 | 0.818
P6 | 4 | 37.4 | 56.7 | 44.925 | 9.244 | 4 | 2.9 | 37.6 | 16.4 | 15.055 | 4 | 6.68 | 7.12 | 6.912 | 0.18 | 4 | 0.97 | 1.61 | 1.29 | 0.262 | 4 | 20.3 | 24.2 | 22.7 | 1.813 | 4 | 543.3 | 919.1 | 766.3 | 165.344 | 4 | 76.45 | 105.98 | 88.36 | 12.563 | 4 | 103.5 | 123.5 | 114.225 | 9.298 | 4 | 693227 | 1063298 | 955644.25 | 176262.62 | 4 | 430257 | 586382 | 503039 | 64319.95 | 4 | 147.7 | 213.2 | 193.625 | 30.813 | 4 | 353 | 510.3 | 418.4 | 66.4 | 4 | 167.3 | 233.6 | 213.925 | 31.578 | 4 | 29.45 | 39.14 | 35.058 | 4.108 | 4 | 5.28 | 7.73 | 6.06 | 1.127
P7 | 4 | 22.3 | 47.8 | 30.875 | 11.474 | 4 | 2.7 | 25.3 | 16.675 | 9.859 | 4 | 6.64 | 7.44 | 7.105 | 0.339 | 4 | 3.98 | 5.09 | 4.368 | 0.512 | 4 | 20.8 | 23.8 | 22.05 | 1.382 | 4 | 820.2 | 915.5 | 873.05 | 39.451 | 4 | 49.13 | 67.31 | 56.285 | 7.871 | 4 | 14.2 | 74.6 | 53.425 | 26.833 | 4 | 18220 | 227506 | 120342.75 | 98070.827 | 4 | 19893 | 150352 | 107329.25 | 61423.156 | 4 | 7.2 | 79.9 | 45.8 | 29.805 | 4 | 13.6 | 183.9 | 101.45 | 70.126 | 4 | 44.8 | 105.3 | 74.15 | 29.251 | 4 | 17.41 | 28.08 | 21.88 | 4.693 | 4 | 0.94 | 5.33 | 3.407 | 1.942
P8 | 4 | 150.2 | 211.5 | 177.075 | 26.758 | 4 | 1.2 | 30.6 | 15.925 | 15.729 | 4 | 6.9 | 7.23 | 7.12 | 0.153 | 4 | 6.1 | 8.29 | 7.582 | 1 | 4 | 17.6 | 22.6 | 19.875 | 2.125 | 4 | 194.7 | 280 | 236.45 | 45.399 | 4 | 3.2 | 9.18 | 6.355 | 2.502 | 4 | 14.8 | 21 | 17.725 | 2.837 | 4 | 4162 | 5054 | 4641 | 403.615 | 4 | 1644 | 3163 | 2238.25 | 650.055 | 4 | 15.6 | 18.3 | 16.65 | 1.156 | 4 | 32.7 | 44.2 | 39.275 | 4.791 | 4 | 21.7 | 42.8 | 34.975 | 9.263 | 4 | 2.15 | 3.81 | 3.208 | 0.734 | 4 | 0.18 | 0.3 | 0.26 | 0.055

## Todos_PP1_PorCampana
Campaña | Caudal_Ls_min | Caudal_Ls_max | Caudal_Ls_mean | Caudal_Ls_std | Precip_mm_d_min | Precip_mm_d_max | Precip_mm_d_mean | Precip_mm_d_std | pH_min | pH_max | pH_mean | pH_std | OD_mgL_min | OD_mgL_max | OD_mgL_mean | OD_mgL_std | Temp_C_min | Temp_C_max | Temp_C_mean | Temp_C_std | Cond_uScm_min | Cond_uScm_max | Cond_uScm_mean | Cond_uScm_std | Turb_NTU_min | Turb_NTU_max | Turb_NTU_mean | Turb_NTU_std | Color_PtCo_min | Color_PtCo_max | Color_PtCo_mean | Color_PtCo_std | Coli_tot_NMP100mL_min | Coli_tot_NMP100mL_max | Coli_tot_NMP100mL_mean | Coli_tot_NMP100mL_std | Coli_fec_NMP100mL_min | Coli_fec_NMP100mL_max | Coli_fec_NMP100mL_mean | Coli_fec_NMP100mL_std | DBO5_mgL_min | DBO5_mgL_max | DBO5_mgL_mean | DBO5_mgL_std | DQO_mgL_min | DQO_mgL_max | DQO_mgL_mean | DQO_mgL_std | SST_mgL_min | SST_mgL_max | SST_mgL_mean | SST_mgL_std | Ntot_mgL_min | Ntot_mgL_max | Ntot_mgL_mean | Ntot_mgL_std | Ptot_mgL_min | Ptot_mgL_max | Ptot_mgL_mean | Ptot_mgL_std
C1 | 172.5 | 172.5 | 172.5 |  | 28.7 | 28.7 | 28.7 |  | 7.26 | 7.26 | 7.26 |  | 6.88 | 6.88 | 6.88 |  | 21.1 | 21.1 | 21.1 |  | 287.6 | 287.6 | 287.6 |  | 2.15 | 2.15 | 2.15 |  | 13.5 | 13.5 | 13.5 |  | 1277 | 1277 | 1277 |  | 252 | 252 | 252 |  | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  | 15.3 | 15.3 | 15.3 |  | 19.8 | 19.8 | 19.8 |  | 0.99 | 0.99 | 0.99 |  | 0.14 | 0.14 | 0.14
C2 | 158.3 | 158.3 | 158.3 |  | 12.2 | 12.2 | 12.2 |  | 7.03 | 7.03 | 7.03 |  | 7.72 | 7.72 | 7.72 |  | 18.6 | 18.6 | 18.6 |  | 285.1 | 285.1 | 285.1 |  | 7.85 | 7.85 | 7.85 |  | 19.1 | 19.1 | 19.1 |  | 1032 | 1032 | 1032 |  | 492 | 492 | 492 |  | 4 | 4 | 4 |  | 9.8 | 9.8 | 9.8 |  | 18.5 | 18.5 | 18.5 |  | 1.24 | 1.24 | 1.24 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08
C3 | 154.6 | 154.6 | 154.6 |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 |  | 7.63 | 7.63 | 7.63 |  | 7.26 | 7.26 | 7.26 |  | 19.2 | 19.2 | 19.2 |  | 217.4 | 217.4 | 217.4 |  | 9.85 | 9.85 | 9.85 |  | 25.6 | 25.6 | 25.6 |  | 1043 | 1043 | 1043 |  | 332 | 332 | 332 |  | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  | 12.7 | 12.7 | 12.7 |  | 11.8 | 11.8 | 11.8 |  | 1.89 | 1.89 | 1.89 |  | 0.14 | 0.14 | 0.14
C4 | 132.7 | 132.7 | 132.7 |  | 32.7 | 32.7 | 32.7 |  | 7.24 | 7.24 | 7.24 |  | 8.02 | 8.02 | 8.02 |  | 20.3 | 20.3 | 20.3 |  | 277.2 | 277.2 | 277.2 |  | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  | 21.4 | 21.4 | 21.4 |  | 224 | 224 | 224 |  | 1395 | 1395 | 1395 |  | 7.9 | 7.9 | 7.9 |  | 18.6 | 18.6 | 18.6 |  | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  | 1.22 | 1.22 | 1.22 |  | 0.07 | 0.07 | 0.07

## Todos_PP2_PorCampana
Campaña | Caudal_Ls_min | Caudal_Ls_max | Caudal_Ls_mean | Caudal_Ls_std | Precip_mm_d_min | Precip_mm_d_max | Precip_mm_d_mean | Precip_mm_d_std | pH_min | pH_max | pH_mean | pH_std | OD_mgL_min | OD_mgL_max | OD_mgL_mean | OD_mgL_std | Temp_C_min | Temp_C_max | Temp_C_mean | Temp_C_std | Cond_uScm_min | Cond_uScm_max | Cond_uScm_mean | Cond_uScm_std | Turb_NTU_min | Turb_NTU_max | Turb_NTU_mean | Turb_NTU_std | Color_PtCo_min | Color_PtCo_max | Color_PtCo_mean | Color_PtCo_std | Coli_tot_NMP100mL_min | Coli_tot_NMP100mL_max | Coli_tot_NMP100mL_mean | Coli_tot_NMP100mL_std | Coli_fec_NMP100mL_min | Coli_fec_NMP100mL_max | Coli_fec_NMP100mL_mean | Coli_fec_NMP100mL_std | DBO5_mgL_min | DBO5_mgL_max | DBO5_mgL_mean | DBO5_mgL_std | DQO_mgL_min | DQO_mgL_max | DQO_mgL_mean | DQO_mgL_std | SST_mgL_min | SST_mgL_max | SST_mgL_mean | SST_mgL_std | Ntot_mgL_min | Ntot_mgL_max | Ntot_mgL_mean | Ntot_mgL_std | Ptot_mgL_min | Ptot_mgL_max | Ptot_mgL_mean | Ptot_mgL_std
C1 | 169.9 | 169.9 | 169.9 |  | 26.1 | 26.1 | 26.1 |  | 6.86 | 6.86 | 6.86 |  | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  | 20.2 | 20.2 | 20.2 |  | 273.4 | 273.4 | 273.4 |  | 10.13 | 10.13 | 10.13 |  | 24 | 24 | 24 |  | 3866 | 3866 | 3866 |  | 1764 | 1764 | 1764 |  | 14 | 14 | 14 |  | 31 | 31 | 31 |  | 48.6 | 48.6 | 48.6 |  | 2.89 | 2.89 | 2.89 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24
C2 | 169.6 | 169.6 | 169.6 |  | 12.2 | 12.2 | 12.2 |  | 7.34 | 7.34 | 7.34 |  | 7.24 | 7.24 | 7.24 |  | 20.2 | 20.2 | 20.2 |  | 275 | 275 | 275 |  | 7.07 | 7.07 | 7.07 |  | 22.3 | 22.3 | 22.3 |  | 4530 | 4530 | 4530 |  | 2509 | 2509 | 2509 |  | 13 | 13 | 13 |  | 26.2 | 26.2 | 26.2 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 |  | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  | 0.32 | 0.32 | 0.32
C3 | 174.8 | 174.8 | 174.8 |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  | 7.33 | 7.33 | 7.33 |  | 7.44 | 7.44 | 7.44 |  | 19.4 | 19.4 | 19.4 |  | 246.8 | 246.8 | 246.8 |  | 2.94 | 2.94 | 2.94 |  | 12.8 | 12.8 | 12.8 |  | 6299 | 6299 | 6299 |  | 2214 | 2214 | 2214 |  | 11 | 11 | 11 |  | 27.4 | 27.4 | 27.4 |  | 44 | 44 | 44 |  | 2.46 | 2.46 | 2.46 |  | 0.28 | 0.28 | 0.28
C4 | 192 | 192 | 192 |  | 23.1 | 23.1 | 23.1 |  | 7.16 | 7.16 | 7.16 |  | 6.93 | 6.93 | 6.93 |  | 19.5 | 19.5 | 19.5 |  | 283.6 | 283.6 | 283.6 |  | 2.82 | 2.82 | 2.82 |  | 22.2 | 22.2 | 22.2 |  | 5232 | 5232 | 5232 |  | 2517 | 2517 | 2517 |  | 15.7 | 15.7 | 15.7 |  | 32.8 | 32.8 | 32.8 |  | 25.5 | 25.5 | 25.5 |  | 3.04 | 3.04 | 3.04 |  | 0.27 | 0.27 | 0.27

## Todos_PP3_PorCampana
Campaña | Caudal_Ls_min | Caudal_Ls_max | Caudal_Ls_mean | Caudal_Ls_std | Precip_mm_d_min | Precip_mm_d_max | Precip_mm_d_mean | Precip_mm_d_std | pH_min | pH_max | pH_mean | pH_std | OD_mgL_min | OD_mgL_max | OD_mgL_mean | OD_mgL_std | Temp_C_min | Temp_C_max | Temp_C_mean | Temp_C_std | Cond_uScm_min | Cond_uScm_max | Cond_uScm_mean | Cond_uScm_std | Turb_NTU_min | Turb_NTU_max | Turb_NTU_mean | Turb_NTU_std | Color_PtCo_min | Color_PtCo_max | Color_PtCo_mean | Color_PtCo_std | Coli_tot_NMP100mL_min | Coli_tot_NMP100mL_max | Coli_tot_NMP100mL_mean | Coli_tot_NMP100mL_std | Coli_fec_NMP100mL_min | Coli_fec_NMP100mL_max | Coli_fec_NMP100mL_mean | Coli_fec_NMP100mL_std | DBO5_mgL_min | DBO5_mgL_max | DBO5_mgL_mean | DBO5_mgL_std | DQO_mgL_min | DQO_mgL_max | DQO_mgL_mean | DQO_mgL_std | SST_mgL_min | SST_mgL_max | SST_mgL_mean | SST_mgL_std | Ntot_mgL_min | Ntot_mgL_max | Ntot_mgL_mean | Ntot_mgL_std | Ptot_mgL_min | Ptot_mgL_max | Ptot_mgL_mean | Ptot_mgL_std
C1 | 46.8 | 46.8 | 46.8 |  | 17.6 | 17.6 | 17.6 |  | 7 | 7 | 7 |  | 8.07 | 8.07 | 8.07 |  | 18.2 | 18.2 | 18.2 |  | 247.2 | 247.2 | 247.2 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  | 9 | 9 | 9 |  | 2 | 2 | 2
C2 | 60 | 60 | 60 |  | 24.6 | 24.6 | 24.6 |  | 7.06 | 7.06 | 7.06 |  | 7.45 | 7.45 | 7.45 |  | 18.6 | 18.6 | 18.6 |  | 215.6 | 215.6 | 215.6 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 1
C3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 |  | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  | 7.14 | 7.14 | 7.14 |  | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  | 15.9 | 15.9 | 15.9 |  | 225.4 | 225.4 | 225.4 |  | 0.51 | 0.51 | 0.51 |  | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
C4 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |  | 15.5 | 15.5 | 15.5 |  | 7.08 | 7.08 | 7.08 |  | 7.59 | 7.59 | 7.59 |  | 16.3 | 16.3 | 16.3 |  | 210.3 | 210.3 | 210.3 |  | 0.97 | 0.97 | 0.97 |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1

## Todos_PP4_PorCampana
Campaña | Caudal_Ls_min | Caudal_Ls_max | Caudal_Ls_mean | Caudal_Ls_std | Precip_mm_d_min | Precip_mm_d_max | Precip_mm_d_mean | Precip_mm_d_std | pH_min | pH_max | pH_mean | pH_std | OD_mgL_min | OD_mgL_max | OD_mgL_mean | OD_mgL_std | Temp_C_min | Temp_C_max | Temp_C_mean | Temp_C_std | Cond_uScm_min | Cond_uScm_max | Cond_uScm_mean | Cond_uScm_std | Turb_NTU_min | Turb_NTU_max | Turb_NTU_mean | Turb_NTU_std | Color_PtCo_min | Color_PtCo_max | Color_PtCo_mean | Color_PtCo_std | Coli_tot_NMP100mL_min | Coli_tot_NMP100mL_max | Coli_tot_NMP100mL_mean | Coli_tot_NMP100mL_std | Coli_fec_NMP100mL_min | Coli_fec_NMP100mL_max | Coli_fec_NMP100mL_mean | Coli_fec_NMP100mL_std | DBO5_mgL_min | DBO5_mgL_max | DBO5_mgL_mean | DBO5_mgL_std | DQO_mgL_min | DQO_mgL_max | DQO_mgL_mean | DQO_mgL_std | SST_mgL_min | SST_mgL_max | SST_mgL_mean | SST_mgL_std | Ntot_mgL_min | Ntot_mgL_max | Ntot_mgL_mean | Ntot_mgL_std | Ptot_mgL_min | Ptot_mgL_max | Ptot_mgL_mean | Ptot_mgL_std
C1 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |  | 24.7 | 24.7 | 24.7 |  | 7 | 7 | 7 |  | 7.71 | 7.71 | 7.71 |  | 20.1 | 20.1 | 20.1 |  | 203.6 | 203.6 | 203.6 |  | 3 | 3 | 3 |  | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  | 24 | 24 | 24 |  | 5 | 5 | 5
C2 | 19.4 | 19.4 | 19.4 |  | 11.4 | 11.4 | 11.4 |  | 7.03 | 7.03 | 7.03 |  | 8.18 | 8.18 | 8.18 |  | 17.5 | 17.5 | 17.5 |  | 195.5 | 195.5 | 195.5 |  | 1.73 | 1.73 | 1.73 |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | 27 | 27 | 27 |  | 5 | 5 | 5
C3 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 7.23 | 7.23 | 7.23 |  | 8.09 | 8.09 | 8.09 |  | 17.6 | 17.6 | 17.6 |  | 242.1 | 242.1 | 242.1 |  | 2.76 | 2.76 | 2.76 |  | 14.6 | 14.6 | 14.6 |  | 20 | 20 | 20 |  | 2 | 2 | 2
C4 | 20 | 20 | 20 |  | 23.7 | 23.7 | 23.7 |  | 7.27 | 7.27 | 7.27 |  | 7.93 | 7.93 | 7.93 |  | 17.6 | 17.6 | 17.6 |  | 249.2 | 249.2 | 249.2 |  | 1.84 | 1.84 | 1.84 |  | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  | 23 | 23 | 23 |  | 4 | 4 | 4

## Todos_PP5_PorCampana
Campaña | Caudal_Ls_min | Caudal_Ls_max | Caudal_Ls_mean | Caudal_Ls_std | Precip_mm_d_min | Precip_mm_d_max | Precip_mm_d_mean | Precip_mm_d_std | pH_min | pH_max | pH_mean | pH_std | OD_mgL_min | OD_mgL_max | OD_mgL_mean | OD_mgL_std | Temp_C_min | Temp_C_max | Temp_C_mean | Temp_C_std | Cond_uScm_min | Cond_uScm_max | Cond_uScm_mean | Cond_uScm_std | Turb_NTU_min | Turb_NTU_max | Turb_NTU_mean | Turb_NTU_std | Color_PtCo_min | Color_PtCo_max | Color_PtCo_mean | Color_PtCo_std | Coli_tot_NMP100mL_min | Coli_tot_NMP100mL_max | Coli_tot_NMP100mL_mean | Coli_tot_NMP100mL_std | Coli_fec_NMP100mL_min | Coli_fec_NMP100mL_max | Coli_fec_NMP100mL_mean | Coli_fec_NMP100mL_std | DBO5_mgL_min | DBO5_mgL_max | DBO5_mgL_mean | DBO5_mgL_std | DQO_mgL_min | DQO_mgL_max | DQO_mgL_mean | DQO_mgL_std | SST_mgL_min | SST_mgL_max | SST_mgL_mean | SST_mgL_std | Ntot_mgL_min | Ntot_mgL_max | Ntot_mgL_mean | Ntot_mgL_std | Ptot_mgL_min | Ptot_mgL_max | Ptot_mgL_mean | Ptot_mgL_std
C1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 |  | 22.4 | 22.4 | 22.4 |  | 7.1 | 7.1 | 7.1 |  | 2.49 | 2.49 | 2.49 |  | 22.1 | 22.1 | 22.1 |  | 864.4 | 864.4 | 864.4 |  | 49.25 | 49.25 | 49.25 |  | 99 | 99 | 99 |  | 734721 | 734721 | 734721 |  | 503063 | 503063 | 503063 |  | 174.7 | 174.7 | 174.7 |  | 385.5 | 385.5 | 385.5 |  | 193.7 | 193.7 | 193.7 |  | 33.33 | 33.33 | 33.33 |  | 6.92 | 6.92 | 6.92
C2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 |  | 8.6 | 8.6 | 8.6 |  | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  | 1.88 | 1.88 | 1.88 |  | 24 | 24 | 24 |  | 784.5 | 784.5 | 784.5 |  | 69.56 | 69.56 | 69.56 |  | 95.5 | 95.5 | 95.5 |  | 1503494 | 1503494 | 1503494 |  | 687684 | 687684 | 687684 |  | 207.3 | 207.3 | 207.3 |  | 465.1 | 465.1 | 465.1 |  | 187.5 | 187.5 | 187.5 |  | 35.45 | 35.45 | 35.45 |  | 6.23 | 6.23 | 6.23
C3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 |  | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  | 1.09 | 1.09 | 1.09 |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 |  | 920.6 | 920.6 | 920.6 |  | 69.06 | 69.06 | 69.06 |  | 86.9 | 86.9 | 86.9 |  | 981147 | 981147 | 981147 |  | 324227 | 324227 | 324227 |  | 135.6 | 135.6 | 135.6 |  | 294.4 | 294.4 | 294.4 |  | 188.1 | 188.1 | 188.1 |  | 32.35 | 32.35 | 32.35 |  | 5.12 | 5.12 | 5.12
C4 | 38.9 | 38.9 | 38.9 |  | 14 | 14 | 14 |  | 6.61 | 6.61 | 6.61 |  | 0.73 | 0.73 | 0.73 |  | 24.8 | 24.8 | 24.8 |  | 1090.5 | 1090.5 | 1090.5 |  | 62.43 | 62.43 | 62.43 |  | 92.6 | 92.6 | 92.6 |  | 1086953 | 1086953 | 1086953 |  | 462384 | 462384 | 462384 |  | 210.2 | 210.2 | 210.2 |  | 499.8 | 499.8 | 499.8 |  | 190.4 | 190.4 | 190.4 |  | 33.77 | 33.77 | 33.77 |  | 6.78 | 6.78 | 6.78

## Todos_PP6_PorCampana
Campaña | Caudal_Ls_min | Caudal_Ls_max | Caudal_Ls_mean | Caudal_Ls_std | Precip_mm_d_min | Precip_mm_d_max | Precip_mm_d_mean | Precip_mm_d_std | pH_min | pH_max | pH_mean | pH_std | OD_mgL_min | OD_mgL_max | OD_mgL_mean | OD_mgL_std | Temp_C_min | Temp_C_max | Temp_C_mean | Temp_C_std | Cond_uScm_min | Cond_uScm_max | Cond_uScm_mean | Cond_uScm_std | Turb_NTU_min | Turb_NTU_max | Turb_NTU_mean | Turb_NTU_std | Color_PtCo_min | Color_PtCo_max | Color_PtCo_mean | Color_PtCo_std | Coli_tot_NMP100mL_min | Coli_tot_NMP100mL_max | Coli_tot_NMP100mL_mean | Coli_tot_NMP100mL_std | Coli_fec_NMP100mL_min | Coli_fec_NMP100mL_max | Coli_fec_NMP100mL_mean | Coli_fec_NMP100mL_std | DBO5_mgL_min | DBO5_mgL_max | DBO5_mgL_mean | DBO5_mgL_std | DQO_mgL_min | DQO_mgL_max | DQO_mgL_mean | DQO_mgL_std | SST_mgL_min | SST_mgL_max | SST_mgL_mean | SST_mgL_std | Ntot_mgL_min | Ntot_mgL_max | Ntot_mgL_mean | Ntot_mgL_std | Ptot_mgL_min | Ptot_mgL_max | Ptot_mgL_mean | Ptot_mgL_std
C1 | 56.7 | 56.7 | 56.7 |  | 37.6 | 37.6 | 37.6 |  | 6.93 | 6.93 | 6.93 |  | 1.31 | 1.31 | 1.31 |  | 22.3 | 22.3 | 22.3 |  | 744.5 | 744.5 | 744.5 |  | 87.07 | 87.07 | 87.07 |  | 120.3 | 120.3 | 120.3 |  | 1063298 | 1063298 | 1063298 |  | 490271 | 490271 | 490271 |  | 204.7 | 204.7 | 204.7 |  | 413.9 | 413.9 | 413.9 |  | 221.6 | 221.6 | 221.6 |  | 35 | 35 | 35 |  | 5.28 | 5.28 | 5.28
C2 | 37.7 | 37.7 | 37.7 |  | 9.5 | 9.5 | 9.5 |  | 7.12 | 7.12 | 7.12 |  | 0.97 | 0.97 | 0.97 |  | 20.3 | 20.3 | 20.3 |  | 919.1 | 919.1 | 919.1 |  | 83.94 | 83.94 | 83.94 |  | 109.6 | 109.6 | 109.6 |  | 1052743 | 1052743 | 1052743 |  | 505246 | 505246 | 505246 |  | 147.7 | 147.7 | 147.7 |  | 353 | 353 | 353 |  | 233.6 | 233.6 | 233.6 |  | 29.45 | 29.45 | 29.45 |  | 5.53 | 5.53 | 5.53
C3 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |  | 2.9 | 2.9 | 2.9 |  | 6.92 | 6.92 | 6.92 |  | 1.61 | 1.61 | 1.61 |  | 24.2 | 24.2 | 24.2 |  | 543.3 | 543.3 | 543.3 |  | 76.45 | 76.45 | 76.45 |  | 103.5 | 103.5 | 103.5 |  | 693227 | 693227 | 693227 |  | 586382 | 586382 | 586382 |  | 208.9 | 208.9 | 208.9 |  | 396.4 | 396.4 | 396.4 |  | 167.3 | 167.3 | 167.3 |  | 36.64 | 36.64 | 36.64 |  | 7.73 | 7.73 | 7.73
C4 | 47.9 | 47.9 | 47.9 |  | 15.6 | 15.6 | 15.6 |  | 6.68 | 6.68 | 6.68 |  | 1.27 | 1.27 | 1.27 |  | 24 | 24 | 24 |  | 858.3 | 858.3 | 858.3 |  | 105.98 | 105.98 | 105.98 |  | 123.5 | 123.5 | 123.5 |  | 1013309 | 1013309 | 1013309 |  | 430257 | 430257 | 430257 |  | 213.2 | 213.2 | 213.2 |  | 510.3 | 510.3 | 510.3 |  | 233.2 | 233.2 | 233.2 |  | 39.14 | 39.14 | 39.14 |  | 5.7 | 5.7 | 5.7

## Todos_PP7_PorCampana
Campaña | Caudal_Ls_min | Caudal_Ls_max | Caudal_Ls_mean | Caudal_Ls_std | Precip_mm_d_min | Precip_mm_d_max | Precip_mm_d_mean | Precip_mm_d_std | pH_min | pH_max | pH_mean | pH_std | OD_mgL_min | OD_mgL_max | OD_mgL_mean | OD_mgL_std | Temp_C_min | Temp_C_max | Temp_C_mean | Temp_C_std | Cond_uScm_min | Cond_uScm_max | Cond_uScm_mean | Cond_uScm_std | Turb_NTU_min | Turb_NTU_max | Turb_NTU_mean | Turb_NTU_std | Color_PtCo_min | Color_PtCo_max | Color_PtCo_mean | Color_PtCo_std | Coli_tot_NMP100mL_min | Coli_tot_NMP100mL_max | Coli_tot_NMP100mL_mean | Coli_tot_NMP100mL_std | Coli_fec_NMP100mL_min | Coli_fec_NMP100mL_max | Coli_fec_NMP100mL_mean | Coli_fec_NMP100mL_std | DBO5_mgL_min | DBO5_mgL_max | DBO5_mgL_mean | DBO5_mgL_std | DQO_mgL_min | DQO_mgL_max | DQO_mgL_mean | DQO_mgL_std | SST_mgL_min | SST_mgL_max | SST_mgL_mean | SST_mgL_std | Ntot_mgL_min | Ntot_mgL_max | Ntot_mgL_mean | Ntot_mgL_std | Ptot_mgL_min | Ptot_mgL_max | Ptot_mgL_mean | Ptot_mgL_std
C1 | 26.9 | 26.9 | 26.9 |  | 25.3 | 25.3 | 25.3 |  | 7.23 | 7.23 | 7.23 |  | 4.37 | 4.37 | 4.37 |  | 23.8 | 23.8 | 23.8 |  | 875.1 | 875.1 | 875.1 |  | 67.31 | 67.31 | 67.31 |  | 74.6 | 74.6 | 74.6 |  | 227506 | 227506 | 227506 |  | 19893 | 19893 | 19893 |  | 7.2 | 7.2 | 7.2 |  | 13.6 | 13.6 | 13.6 |  | 44.8 | 44.8 | 44.8 |  | 17.41 | 17.41 | 17.41 |  | 4.51 | 4.51 | 4.51
C2 | 22.3 | 22.3 | 22.3 |  | 17.4 | 17.4 | 17.4 |  | 6.64 | 6.64 | 6.64 |  | 4.03 | 4.03 | 4.03 |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 |  | 915.5 | 915.5 | 915.5 |  | 49.13 | 49.13 | 49.13 |  | 14.2 | 14.2 | 14.2 |  | 18220 | 18220 | 18220 |  | 109090 | 109090 | 109090 |  | 49.1 | 49.1 | 49.1 |  | 114.7 | 114.7 | 114.7 |  | 92.4 | 92.4 | 92.4 |  | 28.08 | 28.08 | 28.08 |  | 0.94 | 0.94 | 0.94
C3 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |  | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  | 7.11 | 7.11 | 7.11 |  | 5.09 | 5.09 | 5.09 |  | 21.1 | 21.1 | 21.1 |  | 881.4 | 881.4 | 881.4 |  | 56.03 | 56.03 | 56.03 |  | 64.7 | 64.7 | 64.7 |  | 176678 | 176678 | 176678 |  | 149982 | 149982 | 149982 |  | 47 | 47 | 47 |  | 93.6 | 93.6 | 93.6 |  | 54.1 | 54.1 | 54.1 |  | 19.26 | 19.26 | 19.26 |  | 2.85 | 2.85 | 2.85
C4 | 47.8 | 47.8 | 47.8 |  | 21.3 | 21.3 | 21.3 |  | 7.44 | 7.44 | 7.44 |  | 3.98 | 3.98 | 3.98 |  | 20.8 | 20.8 | 20.8 |  | 820.2 | 820.2 | 820.2 |  | 52.67 | 52.67 | 52.67 |  | 60.2 | 60.2 | 60.2 |  | 58967 | 58967 | 58967 |  | 150352 | 150352 | 150352 |  | 79.9 | 79.9 | 79.9 |  | 183.9 | 183.9 | 183.9 |  | 105.3 | 105.3 | 105.3 |  | 22.77 | 22.77 | 22.77 |  | 5.33 | 5.33 | 5.33

## Todos_PP8_PorCampana
Campaña | Caudal_Ls_min | Caudal_Ls_max | Caudal_Ls_mean | Caudal_Ls_std | Precip_mm_d_min | Precip_mm_d_max | Precip_mm_d_mean | Precip_mm_d_std | pH_min | pH_max | pH_mean | pH_std | OD_mgL_min | OD_mgL_max | OD_mgL_mean | OD_mgL_std | Temp_C_min | Temp_C_max | Temp_C_mean | Temp_C_std | Cond_uScm_min | Cond_uScm_max | Cond_uScm_mean | Cond_uScm_std | Turb_NTU_min | Turb_NTU_max | Turb_NTU_mean | Turb_NTU_std | Color_PtCo_min | Color_PtCo_max | Color_PtCo_mean | Color_PtCo_std | Coli_tot_NMP100mL_min | Coli_tot_NMP100mL_max | Coli_tot_NMP100mL_mean | Coli_tot_NMP100mL_std | Coli_fec_NMP100mL_min | Coli_fec_NMP100mL_max | Coli_fec_NMP100mL_mean | Coli_fec_NMP100mL_std | DBO5_mgL_min | DBO5_mgL_max | DBO5_mgL_mean | DBO5_mgL_std | DQO_mgL_min | DQO_mgL_max | DQO_mgL_mean | DQO_mgL_std | SST_mgL_min | SST_mgL_max | SST_mgL_mean | SST_mgL_std | Ntot_mgL_min | Ntot_mgL_max | Ntot_mgL_mean | Ntot_mgL_std | Ptot_mgL_min | Ptot_mgL_max | Ptot_mgL_mean | Ptot_mgL_std
C1 | 211.5 | 211.5 | 211.5 |  | 30.6 | 30.6 | 30.6 |  | 7.22 | 7.22 | 7.22 |  | 8.29 | 8.29 | 8.29 |  | 17.6 | 17.6 | 17.6 |  | 199.9 | 199.9 | 199.9 |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 |  | 16 | 16 | 16 |  | 5054 | 5054 | 5054 |  | 2122 | 2122 | 2122 |  | 16.3 | 16.3 | 16.3 |  | 40.1 | 40.1 | 40.1 |  | 42.8 | 42.8 | 42.8 |  | 2.15 | 2.15 | 2.15 |  | 0.18 | 0.18 | 0.18
C2 | 150.2 | 150.2 | 150.2 |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  | 7.23 | 7.23 | 7.23 |  | 7.96 | 7.96 | 7.96 |  | 20.3 | 20.3 | 20.3 |  | 271.2 | 271.2 | 271.2 |  | 5.89 | 5.89 | 5.89 |  | 19.1 | 19.1 | 19.1 |  | 4882 | 4882 | 4882 |  | 3163 | 3163 | 3163 |  | 15.6 | 15.6 | 15.6 |  | 32.7 | 32.7 | 32.7 |  | 36.1 | 36.1 | 36.1 |  | 3.31 | 3.31 | 3.31 |  | 0.29 | 0.29 | 0.29
C3 | 163 | 163 | 163 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  | 19 | 19 | 19 |  | 280 | 280 | 280 |  | 7.15 | 7.15 | 7.15 |  | 21 | 21 | 21 |  | 4162 | 4162 | 4162 |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | 18.3 | 18.3 | 18.3 |  | 44.2 | 44.2 | 44.2 |  | 39.3 | 39.3 | 39.3 |  | 3.81 | 3.81 | 3.81 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
C4 | 183.6 | 183.6 | 183.6 |  | 28.4 | 28.4 | 28.4 |  | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  | 7.98 | 7.98 | 7.98 |  | 22.6 | 22.6 | 22.6 |  | 194.7 | 194.7 | 194.7 |  | 9.18 | 9.18 | 9.18 |  | 14.8 | 14.8 | 14.8 |  | 4466 | 4466 | 4466 |  | 1644 | 1644 | 1644 |  | 16.4 | 16.4 | 16.4 |  | 40.1 | 40.1 | 40.1 |  | 21.7 | 21.7 | 21.7 |  | 3.56 | 3.56 | 3.56 |  | 0.27 | 0.27 | 0.27

## Resumen_General
Tipo_Sistema | Variable | Punto_Mayor_Media | Media_Maxima | Punto_Menor_Media | Media_Minima | Desviacion_Promedio
Potable | pH | P4 | 7.132 | P3 | 7.07 | 0.0975
Residual | pH | P7 | 7.105 | P5 | 6.892 | 0.29467
Rio | pH | P1 | 7.29 | P8 | 7.12 | 0.20867
Todos | pH | P1 | 7.29 | P5 | 6.892 | 0.21313